| 南台科技大學92學年度第2學期課程資訊 |  |
| --- | --- |
| 課程名稱 | 室內配線實務 |
| 課程編碼 | 26D01301 |
| 系所代碼 | 2 |
| 開課班級 | 二技職電四甲 |
| 開課教師 | 王文義 |
| 學分 | 2.0 |
| 時數 | 4 |
| 上課節次地點 | 一1 2 3 4 教室B002 |
| 必選修 | 選修 |
| 課程概述 |  |
| 課程目標 | 本課程乃訓練學生能按照電機圖說資料準備適當材料(控制元件,轉換元件及輸出元件)選用適當工具儀表以利安裝室內配線電路設計裝置及電機控制設計裝置及高壓外線作業,並瞭解及熟悉電機自動化的相關專業知識及技術領域且達到通過相關職類室內配線乙級技術士檢定的能力 |
| 課程大綱 | 第一站:三相三線式220伏特之屋內線路裝置 第二站:1.沖床機自動計數直流煞車控制電路 2.大門控制電路圖 3.常用電源與備用電源供電自動切換控制電路 4.三相三線式負載之瓦時計,千瓦時計,功因計,電壓計,電流計之監視盤裝配(附 比壓器及比流器)電路 第三站:1.系統電壓三相四線6.6/11.4KV,以兩具6.6KV/110-220V(單套管)變壓器,做開Y-V 接線,二次電壓三相四線110/220V,燈力併供(低壓側電燈中性線接地) 2.系統電壓三相四線6.6/11.4KV,以兩具6.6KV/110-220V(單套管)變壓器,做開Y-V接 線,二次電壓三相三線220V(低壓V之角點接地) 3.系統電壓三相三線11.4KV,以三具11.4KV/110-220V(雙套管)變壓器做三角-Y接 線,二電壓三相四線220V/380V(低壓側Y中性點接地) |
| 英文大綱 |  |
| 教學方式 |  |
| 評量方法 | 上機實作，報告，期中、期末測驗. |
| 指定用書 | 乙級室內配線技術士術科圖解與演練 |
| 參考書籍 | 室內配線職類技術士技能檢定術科監評人員資料 - 勞委會職訓局 |
| 先修科目 |  |
| 教學資源 |  |
| 注意事項 |  |
| 全程外語授課 |  |
| 授課語言1 |  |
| 授課語言2 |  |
| 輔導考照1 |  |
| 輔導考照2 |  |