| 南台科技大學98學年度第2期課程資訊 |
| --- |
| 課程名稱 | 配線工程應用實習 |
| 課程編碼 | 28D07101 |
| 系所代碼 | 02 |
| 開課班級 | 四技電資一甲 |
| 開課教師 | 陳怡仁 |
| 學分 | 1.0 |
| 時數 | 3 |
| 上課節次地點 | 三1 2 3 教室B002 |
| 必選修 | 選修 |
| 課程概述 | 讓學生瞭解並熟練三相三線式220伏特之屋內線路裝置,沖床機自動技數直流煞車控制電路、大門控制電路等工業配線路及高壓系統電壓三相三線11.4KV，以兩具6.6KV/110-220V(單套管)或三具11.4KV/110-220V(雙套管),之接線設計及各種絁工實務。 |
| 課程目標 | 讓學生瞭解屋內線路、工業配線、高壓線路之設計，並熟練室內配線之各種應用實務，工業配線及高壓配線之實作，進而具備乙級室內配線檢定之基本能力。 |
| 課程大綱 | 一.三相三線式220伏特之屋內線路裝置。 二.沖床機自動技數直流煞車控制電路 三.大門控制電路圖 四.常用電源與備用電源供電自動切換控制電路 五.三相三線式負載之瓦時計、功因計、電壓計、電流計之監視盤裝配(附比壓器及比流器)電路 六.系統電壓三相四線6.6/11.4KV，以兩具6.6KV/110-220V(單套管),變壓器做(開Y)-V接線，二次電壓三相三線220V(低壓側V之角點接地)。 七.系統電壓三相四線6.6/11.4KV，以兩具6.6KV/110-220V(單套管),變壓器做(開Y)-V接線，二次電壓三相四線110/220V，燈力併供(低壓側電燈中性點接地)。 八.系統電壓三相三線11.4KV，以三具11.4KV/110-220V(雙套管), 變壓器做△-V接線，二次電壓三相三線220V/380V(低壓側Y之中性點接地)。 |
| 英文大綱 |  |
| 教學方式 | 課堂教授,實務操作, |
| 評量方法 | 自行設計測驗,實作評量,課堂討論,課程參與度(出席率), |
| 指定用書 | 乙級室內配線技術士術科圖解及演練 |
| 參考書籍 | 書名:工業配線實習 編著:黃盛豐 楊慶祥 書局:全華書局 |
| 先修科目 | 具備基本電學基礎。 |
| 教學資源 | 勞委會職訓局評鑑合格之丙級及乙級室內配線檢定場設備。 |
| 注意事項 | 需自備三用電錶、電工鉗、尖嘴鉗、斜口鉗、剝線鉗、一字起子十字起子、活動板手等基本工具。 |
| 全程外語授課 | 0 |
| 授課語言1 | 華語 |
| 授課語言2 |  |
| 輔導考照1 | 丙級室內配線檢定證照 |
| 輔導考照2 | 乙級室內配線檢定證照 |