| 南台科技大學101學年度第1學期課程資訊 |
| --- |
| 課程名稱 | 配線工程設計實務 |
| 課程編碼 | 20N15701 |
| 系所代碼 | 02 |
| 開課班級 | 夜二技電機三甲 |
| 開課教師 | 陳怡仁 |
| 學分 | 3.0 |
| 時數 | 3 |
| 上課節次地點 | 四12 13 14 教室B002 |
| 必選修 | 選修 |
| 課程概述 | 單向三線式110/220V之屋內線路裝置介紹及實作，各種工業動力配線介紹及實作，各種高壓配線介紹及實作。 |
| 課程目標 | 讓學生瞭解屋內線路、工業配線、高壓線路之設計，並熟練室內配線之各種工作實務，工業配線及高壓配線之實作，進而具備乙級室內配線檢定之基本能力。 |
| 課程大綱 | 一.單向三線式110/220V之屋內線路裝置 二.電動機正反轉兼Y-△啟動控制電路 三.電動機正反轉兼Y-△附瞬間停電保護控制電路 四.兩台抽幫浦手動、自動交替控制電路 五.污排水幫浦手動、自動交替兼 異常水位並列運轉控制電路 六.系統電壓三相三線11.4KV，以兩具11.4KV/110-220V(雙套管) 變壓器做V-V接線，二次電壓三相三線220V(低壓側V之角點接地)。 七.系統電壓三相三線11.4KV，以兩具11.4KV/110-220V(雙套管) 變壓器做V-V接線，二次電壓三相四線220V(低壓側V之角點接地)。 八.系統電壓三相三線11.4KV，以三具11.4KV/110-220V(雙套管) 變壓器做△-△接線，二次電壓三相三線220V(低壓側△之M角點接地)。 |
| 英文大綱 |  |
| 教學方式 |  |
| 評量方法 |  |
| 指定用書 | 乙級室內配線技術士術科圖解及演練 |
| 參考書籍 | 書名:工業配線實習編著:黃盛豐 楊慶祥書局:全華書局 |
| 先修科目 | 具備基本電學基礎能力，配線設計技術及實作有興趣者。 |
| 教學資源 |  |
| 注意事項 | 具備基本電學之基礎，自備三用電錶、電工鉗、斜口鉗、尖嘴鉗、十字起子、一字起子等工具。 |
| 全程外語授課 | 0 |
| 授課語言1 | 華語 |
| 授課語言2 |  |
| 輔導考照1 | 乙級室內配線技術士證照 |
| 輔導考照2 | 丙級室內配線技術士證照 |