| 南臺科技大學106學年度第1學期課程資訊 |  |
| --- | --- |
| 課程代碼 | 12N14001 |
| 課程中文名稱 | 精密量測技術 |
| 課程英文名稱 | Engineering Metrology |
| 學分數 | 3.0 |
| 必選修 | 選修 |
| 開課班級 | 夜四技自控三甲 夜四技自控三乙夜四技車輛三甲夜四技車輛三乙 |
| 任課教師 | 陳泓錡 |
| 上課教室(時間) | 週三第12節(K401) 週三第13節(K401) 週三第14節(K401) |
| 課程時數 | 3 |
| 實習時數 | 0 |
| 授課語言1 | 華語 |
| 授課語言2 |  |
| 輔導考照1 |  |
| 輔導考照2 |  |
| 課程概述 | 本課程旨在介紹各種精密量測儀器使用及量測數據分析與處理方法，其內容包含：精度觀念、長度量測、角度量測、形狀量測、表面輪廓與表面粗度量測、光學儀器在量測上之應用、三次元座標量測儀...等。 |
| 先修科目或預備能力 |  |
| 課程學習目標與核心能力之對應 | ※編號 , 中文課程學習目標 , 英文課程學習目標 , 對應系指標 -------------------------------------------------------------------------------------- 1.能具有精密量測基本量測原理知識 , -- , 1 工程知識 2.能具備精密量測技術設計與應用能力 , -- , 2 設計實驗 3.能具備使用精密量測技術之能力 , -- , 3 實務技術 4.能具備精密量測報告分析與撰寫能力 , -- , 11 書面表達溝通 |
| 中文課程大綱 | 1.概論 2.精度觀念：量測環境之基本條件、校正與追溯、精度理論…等 3.長度量測：游標卡尺、分厘卡、量表、塊規…等 4.角度量測：直角規、正弦桿、水平儀…等 5.形狀量測：真直度、真平度…等 6.表面輪廓與表面粗度量測：輪廓量測方式、輪廓量測儀、表面粗度之量測方法…等 7.光學儀器在量測上之應用：自動視準儀、光學投影儀、雷射準直儀、雷射掃瞄儀、光學平板、雷射干涉儀…等 8.三次元座標量測儀：三次元量測結構、探頭與數據處理、奈米三次元…等 |
| 英/日文課程大綱 | 1.Introduction 2.Concepts of accuracy：conditions of ambient、Calibration and traceability、Precision theory…etc. 3.Length measurement：Vernier caliper、Micrometer、Dial indicators、bolcks gauge…etc. 4.Angle measurement：Squares、sine bar、Levels…etc. 5.Shape measurement：Straightness、Flatness…etc. 6.Surface profile and roughness measurement：Method of surface profile measurement、surface profiler、method of surface roughness measuremen 7.Optical instruments applied in precision measurement：Autocollimator、Profile projector、Laser alignment system、Laser scanner、Optical flats、laser interferometer…etc. 8.3D coordinate measuring machine (CMM)：Structure of 3D CMM、Probes and signal processing、nano CMM…etc. |
| 課程進度表 | 第1週：概論-校正與追朔 第2週：精度觀念-精密度、準確度、量測不確定度 第3週：精度觀念-統計品質管制 第4週：長度量測-游標尺 第5週：長度量測-分釐卡、量錶 第6週：角度與錐度之量測-水平儀、正弦桿 第7週：形狀量測-真直度之量測方式與誤差分析 第8週：形狀量測-真平度之量測方式與誤差分析 第9週：期中考 第10週：表面粗糙度及其量測(1) 第11週：表面粗糙度及其量測(2) 第12週：表面粗糙度及其量測(3) 第13週：光學儀器在精密量測上之應用(1) 第14週：光學儀器在精密量測上之應用(2) 第15週：光學儀器在精密量測上之應用(3) 第16週：三次元座標量測儀(1) 第17週：三次元座標量測儀(2) 第18週：期末考 |
| 教學方式與評量方法 | ※課程學習目標 , 教學方式 , 評量方式 -------------------------------------------------------------- 能具有精密量測基本量測原理知識 , 課堂講授 , 筆試筆試 能具備精密量測技術設計與應用能力 , 課堂講授 , 筆試筆試筆試 能具備使用精密量測技術之能力 , 課堂講授 , 筆試筆試筆試 能具備精密量測報告分析與撰寫能力 , 課堂講授 , 筆試筆試 |
| 指定用書 | 書名：精密量測 作者：范光照、張郭益 書局：高立圖書有限公司 年份：2009 ISBN：978-968-412-513-5 版本：五版修 |
| 參考書籍 |  |
| 教學軟體 | 無 |
| 課程規範 |  |