| 南臺科技大學107學年度第2學期課程資訊 |  |
| --- | --- |
| 課程代碼 | 20N11201 |
| 課程中文名稱 | 配線設計 |
| 課程英文名稱 | Wiring Design |
| 學分數 | 3.0 |
| 必選修 | 選修 |
| 開課班級 | 夜四技電機三甲 夜四技電機三乙 |
| 任課教師 | 陳彥銘 |
| 上課教室(時間) | 週一第13節(I0307) 週一第14節(I0307) 週二第11節(I0307) |
| 課程時數 | 3 |
| 實習時數 | 0 |
| 授課語言1 | 華語 |
| 授課語言2 |  |
| 輔導考照1 |  |
| 輔導考照2 |  |
| 課程概述 | 單向三線式110/220V之屋內線路裝置介紹及實作，各種工業動力配線介紹及實作，各種高壓配線介紹及實作。 |
| 先修科目或預備能力 |  |
| 課程學習目標與核心能力之對應 | ※編號 , 中文課程學習目標 , 英文課程學習目標 , 對應系指標 -------------------------------------------------------------------------------------- 1.學會單相三線式110/220V之屋內線路裝置之施工 , -- , 8 適應社會 2.學會電動機正反轉兼Y-△啟動控制電路之施工 , -- , 2 設計實驗 3.學會兩台抽幫浦手動、自動交替控制電路之施工 , -- , 4 系統整合 4.學會污排水幫浦手動、自動交替兼異常水位並列運轉控制電路之施工 , -- , 3 實務技能 5.學會系統電壓三相三線，以兩具11.4KV/110-220V(雙套管) 變壓器做V-V接線，二次電壓三相三線220V(低壓側V之角點接地)之設計及配線施工 , -- , 1 工程知識 6.學會系統電壓三相三線KV，以三具11.4KV/110-220V(雙套管) 變壓器做△-△接線，二次電壓三相三線220V(低壓側△之角點接地)之設計及配線施工 , -- , 7 終身學習 |
| 中文課程大綱 | 1.故障電流計算 2.系統保護及保護協調 3.電壓降計算 4.功率因數改善 5.接地工程 6.電燈配線設計 7.電動機配線設計 8.電熱器與電焊機配線設計 9.緊急供電系統 10.火警警報及消防設施 |
| 英/日文課程大綱 | 1.Distribution system design 2.Short-circuit current calculation 3.Protection coordination 4.Calculation of voltage drop 5.Improvement factor of success rate 6.Grounding system |
| 課程進度表 | 1~2週 一.單向三線式110/220V之屋內線路裝置 3~4週 二.電動機正反轉兼Y-△啟動控制電路 5~6週 三.電動機正反轉兼Y-△附瞬間停電保護控制電路 7~8週 四.兩台抽幫浦手動、自動交替控制電路 9 週 期中考 10~11週 五.污排水幫浦手動、自動交替兼 異常水位並列運轉控制電路 12~13週 六.系統電壓三相三線11.4KV，以兩具11.4KV/110-220V(雙套管) 變壓器做V-V接線，二次電壓三相三線220V(低壓側V之角點接地)。 14~15週 七.系統電壓三相三線11.4KV，以兩具11.4KV/110-220V(雙套管) 變壓器做V-V接線，二次電壓三相四線220V(低壓側V之角點接地)。 16~17週 八.系統電壓三相三線11.4KV，以三具11.4KV/110-220V(雙套管) 變壓器做△-△接線，二次電壓三相三線220V(低壓側△之M角點接地)。 18 週 期末考 |
| 教學方式與評量方法 | ※課程學習目標 , 教學方式 , 評量方式 -------------------------------------------------------------- 學會單相三線式110/220V之屋內線路裝置之施工 , 實作演練課堂講授 , 日常表現實作實作 學會電動機正反轉兼Y-△啟動控制電路之施工 , 課堂講授實作演練 , 日常表現實作實作 學會兩台抽幫浦手動、自動交替控制電路之施工 , 實作演練課堂講授 , 日常表現實作實作 學會污排水幫浦手動、自動交替兼異常水位並列運轉控制電路之施工 , 課堂講授實作演練 , 日常表現實作實作 學會系統電壓三相三線，以兩具11.4KV/110-220V(雙套管) 變壓器做V-V接線，二次電壓三相三線220V(低壓側V之角點接地)之設計及配線施工 , 實作演練課堂講授 , 日常表現實作實作 學會系統電壓三相三線KV，以三具11.4KV/110-220V(雙套管) 變壓器做△-△接線，二次電壓三相三線220V(低壓側△之角點接地)之設計及配線施工 , 課堂講授實作演練 , 日常表現實作實作 |
| 指定用書 | 書名：配電工程 作者：曾國雄、譚旦旭 書局：高利 年份：2013 ISBN：978-986-378-083-0 版本：七版 |
| 參考書籍 |  |
| 教學軟體 |  |
| 課程規範 | 具備基本電學之基礎，自備三用電錶、電工鉗、斜口鉗、尖嘴鉗、十字起子、一字起子等工具。 |