| 南臺科技大學108學年度第1學期課程資訊 |  |
| --- | --- |
| 課程代碼 | 20N1A201 |
| 課程中文名稱 | 消防安全工程設計 |
| 課程英文名稱 | Fire safety engineering design |
| 學分數 | 3.0 |
| 必選修 | 選修 |
| 開課班級 | 夜四技電機四甲 夜四技電機四乙 |
| 任課教師 | 翁明恍 |
| 上課教室(時間) | 週二第12節(I0308) 週二第13節(I0308) 週二第14節(I0308) |
| 課程時數 | 3 |
| 實習時數 | 0 |
| 授課語言1 | 華語 |
| 授課語言2 |  |
| 輔導考照1 |  |
| 輔導考照2 |  |
| 課程概述 | 消防工程乃探討從火災的特性、消防法規的內容以及各種消防安全設備的設置規定等等，是屬所有建築物內之機電工程，包含大樓、巨蛋、科技廠房、捷運…等等，是當今維護生命財產安全不可或缺的一環，適合具有志趣及電機(或機電)工程背景人士參予。 |
| 先修科目或預備能力 |  |
| 課程學習目標與核心能力之對應 | ※編號 , 中文課程學習目標 , 英文課程學習目標 , 對應系指標 -------------------------------------------------------------------------------------- 1.了解火災學概念及應用在消防安全工程設計領域的重要性 , -- , 1 工程知識 2.了解消防法立法的宗旨、消防法與相關子法的內容概念，並能依規定應用在消防安全工程設計上 , -- , 1 工程知識 3.了解水系統滅火消防安全設備所包括的範籌，並能繪出及熟悉各水系統滅火消防安全設備之系統架構，更能在主系統下分別子系統以及充分知悉其特性與功能規格，達到工程設計應有的理念 , -- , 5 計畫評估 4.了解化學系統滅火消防安全設備所包括的範籌，並能繪出及熟悉各化學系統滅火消防安全設備之系統架構，更能在主系統下分別子系統以及充分知悉其特性與功能規格，達到工程設計應有的理念 , -- , 2 設計實驗 5.了解警報系統消防安全設備所包括的範籌，並能繪出及熟悉各警報系統消防安全設備之系統架構，更能在主系統下分別子系統以及充分知悉其特性與功能規格，達到工程設計應有的理念 , -- , 1 工程知識 6.了解避難系統消防安全設備所包括的範籌，並能繪出及熟悉各避難系統消防安全設備之系統架構，更能在主系統下分別子系統以及充分知悉其特性與功能規格，達到工程設計應有的理念 , -- , 8 適應社會 |
| 中文課程大綱 | 一、火災學概論 二、法規 三、水系統消防安全設備 四、化學系統消防安全設備 五、警報系統消防安全設備 六、避難系統設計 |
| 英/日文課程大綱 | 1.Fire study introduction 2.Laws and regulations 3.Aqueous system fire prevention safety equipment 4.Chemistry system fire prevention safety equipment 5.Warning system fire prevention safety equipment 6.Seeks asylum the system design |
| 課程進度表 | Schedule) 第1週 課程簡介：行業介紹，相關國家考試，課程計劃(大綱及進度) 第2週 火災學概論：燃燒，火災，建築物火災，靜電與電氣火災 第3週 消防法規：消防法，消防法施行細則 第4~7週 水系統消防安全設備與設計：消防幫浦加壓送水裝置，室內消防栓設備，室外消防栓設備，自動撒水設備，水霧滅火設備，泡沫滅火設備，連結送水管 第8、10週 化學系統消防安全備與設計：滅火器，二氧化碳滅火設備，乾粉滅火設備，海龍滅火設備及海龍替代品 第九週 期中考 第11~14週 警報系統消防安全設備與設計：火警自動警報設備，手動報警設備，緊急廣播設備，瓦斯漏氣火警自動警報設備 第15~17週 避難系統消防安全設備與設計：標示設備，避難器具，緊急照明設備，排煙設備，緊急電源插座，無線電通信輔助設備 第18週 期末考 |
| 教學方式與評量方法 | ※課程學習目標 , 教學方式 , 評量方式 -------------------------------------------------------------- 了解火災學概念及應用在消防安全工程設計領域的重要性 , 課堂講授 , 自我評量 了解消防法立法的宗旨、消防法與相關子法的內容概念，並能依規定應用在消防安全工程設計上 , 課堂講授 , 作業 了解水系統滅火消防安全設備所包括的範籌，並能繪出及熟悉各水系統滅火消防安全設備之系統架構，更能在主系統下分別子系統以及充分知悉其特性與功能規格，達到工程設計應有的理念 , 課堂講授 , 筆試 了解化學系統滅火消防安全設備所包括的範籌，並能繪出及熟悉各化學系統滅火消防安全設備之系統架構，更能在主系統下分別子系統以及充分知悉其特性與功能規格，達到工程設計應有的理念 , 課堂講授 , 自我評量 了解警報系統消防安全設備所包括的範籌，並能繪出及熟悉各警報系統消防安全設備之系統架構，更能在主系統下分別子系統以及充分知悉其特性與功能規格，達到工程設計應有的理念 , 課堂講授 , 作業 了解避難系統消防安全設備所包括的範籌，並能繪出及熟悉各避難系統消防安全設備之系統架構，更能在主系統下分別子系統以及充分知悉其特性與功能規格，達到工程設計應有的理念 , 課堂講授 , 筆試 |
| 指定用書 | 書名：各類場所消防安全設備設置標準 作者：陳火炎 書局：鼎茂 年份： ISBN： 版本： |
| 參考書籍 |  |
| 教學軟體 |  |
| 課程規範 |  |